## 治験に関わる部門および機材の精度管理・点検・校正実施状況
※下記の記録（原本または複写）については、当センターで保管しており、閲覧可能です（一部、当センター保管分がないものについては閲覧不可）。
※臨床検査部門、放射線部門および臨床工学部門の記録は1年ごと（4月）に過去1年分の複写をセンターにて保管・閲覧可能となります。
※下記の装置でメーカーの定期点検の有無を問わず、異常や故障がある場合はメーカーに点検・修理を依頼しています。
＜臨床検査部門 外部精度管理調査・検査室認定＞
名称 | 参加/更新頻度
日本臨床衛生検査技師会 臨床検査精度管理調査 | 1回/年
日本医師会 臨床検査精度管理調査 | 1回/年
新潟県臨床検査技師会 臨床検査精度管理調査 | 1回/年
日本臨床衛生検査技師会 精度保証施設認証 | 1回/2年 | ※2023年3月31日で更新終了
日本適合性認定協会 ISO15189認定 | 1回/4年
※上記は毎年4月に情報更新しています。
＜臨床検査部門 生理機能検査 機器点検・内部精度管理＞
機器 | 院内手順 |  | メーカー定期点検
| 日常点検 | 内部精度管理 | 実施状況
12誘導心電図 | ○ | ○ | ‐
呼吸機能 | ○ | ○ | ○
超音波 | ○ | ‐ | ‐
※上記以外の検査装置については別途お問い合わせください。
※内部精度管理記録については、臨床検査部門のシステム内のみで保管される運用に変更となりました。当センターで閲覧いただけるのは、12誘導心電図の2021年2月までと呼吸機能検査の2021年4月までの分です。
＜臨床検査部門 遠心機＞
院内手順 |  | メーカー定期点検 |  | 備考
日常点検 | 月次点検 | 実施状況 | 頻度
○ | ○ | ○ | 1回/年 | 設定可能温度：-20℃～40℃
設定可能回転数：200rpm～3500rpm
設定可能遠心力：100g～2300g
＜臨床研究推進センター/臨床検査部門 検体用冷蔵庫/冷凍庫機材点検・校正＞
設置場所 | 機器 | 温度管理実施状況 | 温度管理記録間隔 | 温度ロガーの 検定実施者 | 温度ロガーの 検定頻度 | 設置場所の 時間外の施錠状況
臨床研究推進センター | 冷蔵庫 | ○ | 10分 | 外部業者 | 1回/年 | ○
-20 °C冷凍庫
| -80 °C冷凍庫 |  |  | 臨床研究推進センタースタッフ （院内手順）
常温検体置き場
臨床検査部門 | 冷蔵庫 | ○ | 15分 | 臨床検査部門スタッフ （院内手順） | 1回/年 | ○
-20 °C冷凍庫
-80 °C冷凍庫
37 °Cインキュベーター
※臨床研究にかかわる検体の処理は臨床検査部門で実施しています。検体処理後は臨床検査部門にて検体を保管し、当日14:30を目安に臨床研究推進センターへ検体を移動し配送まで保管しています。
※-70℃冷凍庫はございません。
※ドライアイスおよび液体窒素の搬入につきましては対応いたしかねます。
＜臨床研究推進センター 各種機器点検・校正＞
| 院内手順 | メーカーによる検定/校正 |  | 貸与品の受け入れ可否 | 備考
| 月次点検 | 実施状況 | 頻度
血圧計（手動） | ○ | ‐ | ‐ | 可 | 2年に1度、腕帯と送気球を新品へ交換
体温計（腋窩） | ○ | ‐ | ‐ | 可 | 保証期間内に新品へ交換
パルスオキシメーター | ○ | ‐ | ‐ | 可 | 保証期間内に新品へ交換
身長計（手動） | ○ 校正済み（1回/2年）の 長尺を用いて 精度管理を実施 | ‐ | ‐ | 要相談
体重計 | ○ | ○ | 1回/2年 | 要相談
＜放射線部門 各種機器点検＞
機器 | 院内手順 | メーカー定期点検 |  | 備考
| 日常点検 | 実施状況 | 頻度
単純X線撮影 | ○ | 〇 | 1回/2年
CT | ○ | ○ | 1回以上/年 | メーカーにより定期点検頻度が 異なります
MRI | ○ | ○
核医学検査（PET-CT・SPECTを含む） | ○ | ○
血管造影 | ○ | ○
※上記機器を用いて撮影した画像を評価データとする場合は、撮像ガイドラインをご提供ください。
※伝送対応可能です。
＜臨床工学部門 輸液ポンプ点検＞
定期点検
実施状況 | 頻度
〇 | 1回/3か月
※輸液ポンプの定期点検は臨床工学部門のスタッフが実施しています。