## 治験に関わる部門および機材の精度管理・点検・校正実施状況
※検査部の記録は6か月ごと（4月・10月）に過去6か月分、放射線部およびME部門の記録は1年ごと（4月）に過去1年分の複写をセンターにて保管・閲覧可能となります。
※下記の装置でメーカーの定期点検の有無を問わず、異常や故障がある場合はメーカーに点検・修理を依頼しています。
＜検査部 外部精度管理調査・検査室認定＞
名称 | 参加/更新頻度
日本臨床衛生検査技師会 臨床検査精度管理調査 | 1回/年
日本医師会 臨床検査精度管理調査 | 1回/年
新潟県臨床検査技師会 臨床検査精度管理調査 | 1回/年
日本臨床衛生検査技師会 精度保証施設認証 | 1回/2年
日本適合性認定協会 ISO15189認定 | 1回/4年
※上記は毎年4月に情報更新しています。
＜生理機能検査 機器点検・内部精度管理＞
機器 | 院内手順 |  | メーカー定期点検
| 日常点検 | 内部精度管理 | 実施状況
12誘導心電図 | ○ | ○ | ‐
呼吸機能 | ○ | ○ | ‐
超音波 | ○ | ‐ | ‐
※上記以外の検査装置については別途お問い合わせください。
＜検査部 遠心機＞
院内手順 |  | メーカー定期点検 |  | 備考
日常点検 | 月次点検 | 実施状況 | 頻度
○ | ○ | ○ | 1回/年 | 設定可能温度範囲：-20℃～40℃
設定可能回転数：200rpm～3500rpm
設定可能遠心力：100g～2300g
＜臨床研究推進センター/検査部 検体用冷蔵庫/冷凍庫機材点検・校正＞
設置場所 | 機器 | 温度管理実施状況 | 温度管理記録間隔 | 温度ロガーの 検定実施者 | 温度ロガーの 検定頻度 | 設置場所の 時間外の施錠状況
臨床研究推進センター | 冷蔵庫 | ○ | 10分 | 外部業者 | 1回/年 | ○
-20 °C冷凍庫
-80 °C冷凍庫
常温検体置き場
検査部 | 冷蔵庫 | ○ | 15分 | 検査部スタッフ （院内手順） | 1回/年 | ○
-20 °C冷凍庫
-80 °C冷凍庫
37 °Cインキュベーター
※臨床研究にかかわる検体の処理は検査部で実施。検体処理後は検査部にて検体を保管、当日14:30を目安に臨床研究推進センターへ検体を移動し配送までの間保管しています。
※-70℃冷凍庫はございません。
※ドライアイスおよび液体窒素の搬入につきましては対応いたしかねます。
＜臨床研究推進センター 各種機器点検・校正＞
| 院内手順 | メーカーによる検定/校正 |  | 貸与品の受け入れ可否 | 備考
| 月次点検 | 実施状況 | 頻度
血圧計（手動） | ○ | ‐ | ‐ | 可 | 2年に1度、腕帯と送気球を新品に交換
体温計（腋窩） | ○ | ‐ | ‐ | 可 | 年に1度、新品に交換
パルスオキシメーター | ○ | ‐ | ‐ | 可 | 年に1度、新品に交換
身長計（手動） | ○ 校正済み（1回/2年）の 長尺を用いて 精度管理を実施 | ‐ | ‐ | 要相談
体重計 | ○ | ○ | 1回/2年 | 要相談
＜放射線部 各種機器点検＞
機器 | 院内手順 | メーカー定期点検 |  | 備考
| 日常点検 | 実施状況 | 頻度
単純X線撮影 | ○ | ‐ | ‐
CT | ○ | ○ | 1回以上/年 | メーカーにより定期点検 頻度が異なります
MRI | ○ | ○
核医学検査（PET-CT・SPECTを含む） | ○ | ○
血管造影 | ○ | ○
※上記機器を用いて撮影した画像を評価データとする場合は、撮像ガイドラインをご提供ください。
※伝送対応可能です。
＜MEセンター 輸液ポンプ点検＞
日常点検 | 定期点検
| 実施状況 | 頻度
○ | ‐ | ‐
※院内のMEが院内の全輸液ポンプに対して、使用前点検を実施しています。